## Munka1
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-26408-1-007-00-00
Fontossági sorrend | Munka megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a munka | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Komló, Nagyrét utca vízellátásának befejezése (621 Fm. DK 110 KPE vezeték építése) | igen | Komló Önkormányzat | 10100 | TOP 1.1.1-15 | 2019 | 2019 | x
2 | Komló barnamezős rehabilitációs pályázat ivóvízvezeték kiváltások | igen | Komló Önkormányzat | 8000 | TOP 2.1.1-15 | 2019 | 2019 | x
3 | Kölyuk felszíni és barlangi vízkivétel biztosítása, K 3 kút felújítása, vízkezelés korszerűsítése, védőterület lehatárolásának megoldása, II. Átemelő nyomásfokozás átépítése és vezetékcserével a Budafai betáplálás biztosítása. | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 218042 | forráshiány | 2024 | 2033 |  |  | x
4 | Automatizálás, irányítástechnika korszerűsítése, vízbiztonság, vízkormányzás,víztermelés,vízkezelés és elosztás központi írányításának kiépítése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 246355 | forráshiány | 2024 | 2033 |  |  | x
5 | Ligeti vízbázis bővítése, új kutak fúrása, régiek felújítása, korszerűsítése, a megjelenő ammónia, vas, mangán miatt vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése | igen | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 177002 | forráshiány | 2030 | 2033 |  |  | x
6 | Mánfa vízbázis bővítése, új kutak fúrásával a régiek felújítása. Új vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése | igen | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 271061 | forráshiány | 2030 | 2033 |  |  | x
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 18100 | 18100
II. ütem | 0 | 0
III. ütem | 912460 | 0
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni