## Munkalap1
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | szennyvízelvezetés és tisztítás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-26408-1-007-00-14
Fontossági sorrend | megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 5000 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Komló-Mecsekjánosi, MOBA V. villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 250 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Komló, Moba III. 2db szivattyú cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 1100 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4 | Komló, Szennyvíztisztító telep: Biogáz kazán felújítása és tágulási tartály felújítás | nem | Komló Önkormányzat | 2500 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5 | Komló, Szennyvíztisztító telep: Iszapkeringtető szivattyú cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 2300 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6 | Komló, Szennyvíztisztító telep: Biogáz mennyiségmérők cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 1200 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7 | Komló, József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna kiváltás 45 m | nem | Komló Önkormányzat | 1200 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8 | Komló, Szilvási bukósor gyűjtőcsatorna kiváltás 183 m | igen | Komló Önkormányzat | 15000 | KEHOP 2.2.1-14 | 2017 | 2019 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
9 | Komló, Vörösmarty u. gyűjtőcsatorna kiváltás 400 m | igen | Komló Önkormányzat | 11000 | KEHOP 2.2.1-14 | 2017 | 2019 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
10 | Komló, MOM építők u.-Sportvölgy szennyvízaknák felújítása | nem | Komló Önkormányzat | 3000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
11 | Komló, Építők útja gyűjtőcsatorna aknafelújítás és fedlappótlás | nem | Komló Önkormányzat | 2000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
12 | Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna kiváltás és aknafelújítás (40-42.) | nem | Komló Önkormányzat | 800 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
13 | Kistérségi szennyvíz átemelők szivattyú cserék | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 8000 | Bérleti díj | 2018 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
14 | Komló szennyvíz átemelők szivattyú cserék | nem | Komló Önkormányzat | 10000 | Bérleti díj | 2018 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
15 | Komló, Bajcsy-Zsilinszky utcai gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltása, aknafelújítással | nem | Komló Önkormányzat | 900 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
16 | Komló, Kossuth L. - Zrínyi M. utcai gyűjtőcsatorna 50 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | nem | Komló Önkormányzat | 1500 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
17 | Komló, Alkotmány utcai gyűkjtőcsatorna 35 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | nem | Komló Önkormányzat | 1000 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
18 | Komló, Sportvölgy- Patak utca DN600 szennyvízcsatorna rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 20000 | Bérleti díj | 2019 | 2020 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
19 | Komló, Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | nem | Komló Önkormányzat | 3600 | Bérleti díj | 2019 | 2020 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
20 | Komló, Mikszáth K. és Móricz Zs. u. gyűjtőcsatorna kiváltás | nem | Komló Önkormányzat | 23500 | Pályázat | 2019 | 2020 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
21 | Komló, Munkácsy u. szennyvízcsatorna rekonstrukciók | nem | Komló Önkormányzat | 7000 | Bérleti díj | 2019 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
22 | Komló, Juhász Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 12000 | Bérleti díj | 2019 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
23 | Komló, Arany J. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 21000 | Bérleti díj | 2019 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
24 | Komló, Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | nem | Komló Önkormányzat | 3000 | Bérleti díj | 2019 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
25 | Komló, Szennyvíztisztító telep: Iszapfeladó szivattyú cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 1000 | Bérleti díj | 2021 | 2021 | közép | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
26 | Komló, Gorkij utca gyűjtőcsatorna rekonstrukció (Nagy L. gimnázium) környéke) | nem | Komló Önkormányzat | 3500 | Bérleti díj | 2022 | 2022 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
27 | Bodolyabér, Hunyadi utcai átemelő (4/A) villamos és irányítástechnika | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 1133 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
28 | Bodolyabér, Végátemelő (4) villamos és irányítástechnika | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
29 | Liget, Végátemelő (6) villamos és irányítástechnika | nem | Liget Önkormányzat | 1734 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
30 | Liget, Végátemelő (6) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Liget Önkormányzat | 4769 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
31 | Magyarhertelend, Végátemelő (3) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2838 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
32 | Barátúri átemelő (2/A) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1734 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
33 | Magyarhertelend, Foci pályai átemelő (2/B) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2453 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
34 | Magyarhertelend, Tábor utcai átemelő (2/C) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
35 | Magyarhertelend, Tábor utca végi átemelő (2/D) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2021 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
36 | Magyarszék, Átemelők villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Magyarszék Önkormányzat | 4000 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
37 | Magyarszék, Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje | nem | Magyarszék Önkormányzat | 5000 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
38 | Mánfa szennyvízátemelők: villamos és irányítástechnikai felújítása (ultrahangos szintkapcsolás) | nem | Mánfa Önkormányzat | 7500 | Pályázat | 2021 | 2028 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
39 | Mánfa, Szennyvízátemelők gépészeti és technikai felújítása | nem | Mánfa Önkormányzat | 40220 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
40 | Mecsekpölöske, Végátemelő (1) villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 3747 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
41 | Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 2765 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
42 | Mecsekpölöske, Végátemelő (1) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 13738 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
43 | Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) építészeti, gépészeti és technológiai berendezéseinek felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 10138 | Pályázat | 2021 | 2030 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
44 | Sikonda végátemelő (7) villamos és irányítástechnika | nem | Komló Önkormányzat | 2858 | Pályázat | 2022 | 2023 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
45 | Sikonda végátemelő (7) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Komló Önkormányzat | 15716 | Pályázat | 2022 | 2023 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
46 | Sikonda fecske közi átemelő (7/A) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Komló Önkormányzat | 6233 | Pályázat | 2022 | 2023 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
47 | Sikonda Fecske közi átemelő (7/A) villamos és irányítástechnika | nem | Komló Önkormányzat | 1133 | Pályázat | 2022 | 2023 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
48 | Komló-Sikonda, A régi építésű, beton anyagú csatornaszakaszok cseréje, Fürdő utcától a 7 sz. végátemelőig, a Pihenő parki szakaszt is beleértve. | igen | Komló Önkormányzat | 70000 | Pályázat | 2028 | 2030 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Bérleti díj + Pályázat | 13300
II. ütem | Bérleti díj | 56000
III. ütem | Pályázat
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód