## Munkalap1
Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | ivóvíz
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-26408-1-007-00-00
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | Ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 4000 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Munkácsy M. utca 1232 fm vízvezeték és az érintett bekötések cseréi | nem | Komló Önkormányzat | 27300 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Komló, Bajcsy-Zs. utca ivóvízvezeték kiváltás 350fm | nem | Komló Önkormányzat | 5400 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4 | Komló-Gesztenyés, Zobáki -Névtelen u. ivóvízvezeték kiváltás | nem | Komló Önkormányzat | 2000 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5 | Mecsekpölöske, Kaszánya patak feletti csőhíd kiváltás 30m | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 500 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6 | Mecsekpölöske, 2 db NA 80 tolózár csere | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 160 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7 | Komló, Víztorony villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 250 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8 | Mánfa, 11. és 13.-as kút villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 320 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
9 | Mánfa, 17.-es kút villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 320 | Bérleti díj | 2017 | 2017 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
10 | Budafa vízműtelep középfeszültségű villamos hálózatának és fogyasztásmérő helyének rekonstrukciója | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 3200 | Bérleti díj | 2017 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
11 | Komló, Ősközségi tároló építészeti- és kerítés felújítás | nem | Komló Önkormányzat | 3000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
12 | Komló, Kossuth L. u. 9. csomópont rekonstrukció |  | Komló Önkormányzat | 2000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
13 | Komló, Bajcsy-Zs. utcai betáp Kossuth L. utcáról 300m | nem | Komló Önkormányzat | 3000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
14 | Magyarhertelend, NA 80 szakaszoló tolózárak cseréje (Kossuth , Petőfi, Váci és Ady E. utcákban) | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 800 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
15 | Bodolyabér, magastároló szintvezérlés és töltésszabályozás | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 700 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
16 | Mánfa, központi nyomáscsökkentő cseréje | nem | Mánfa Önkormányzat | 300 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
17 | Liget, 3 db szakaszoló tolózár cseréje (Kun B. utca) | nem | Liget Önkormányzat | 300 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
18 | Magyarhertelend, Altalaj tűzcsap csere Barátúrban | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 250 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
19 | 2x300 vezeték cseréje 850m (útfelettitől-Hóvirág u.) | Igen | Komló Önkormányzat | 22000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
20 | Magarszék, Berek utca 2db NA200 tolózár csere | nem | Magyarszék Önkormányzat | 400 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
21 | Magyarszék, NA 100 tolózár csere 4 db | nem | Magyarszék Önkormányzat | 400 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
22 | Magyarszék, NA 80 altalaj tűzcsap csere (Hunyadi, Hársfa, József A. utcákban 3 db) | nem | Magyarszék Önkormányzat | 750 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
23 | Magyarszék, Kossuth L u. 91. csőhíd kiváltása 24 m | nem | Magyarszék Önkormányzat | 350 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
24 | Magyarhertelend, Kossuth L u. 50 fm NA 80 ac. vezeték és a patak feletti átvezetés cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 700 | Bérleti díj | 2018 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
25 | Komló, Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 5200 | Bérleti díj | 2018 | 2021 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
26 | Komló, Kossuth L. u. 1-105. ivóvízvezeték rekonstrukció 1350m | nem | Komló Önkormányzat | 25000 | Bérleti díj | 2018 | 2021 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
27 | Bodolyabér, Kossuth L. u. DN80 tolózár csere | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 200 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
28 | Liget, Patak feletti átvezetés cseréje meder alá süllyesztéssel (22 m) | nem | Liget Önkormányzat | 500 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
29 | Mánfa, Fábián-Németh u. kereszt akna felújítás | nem | Mánfa Önkormányzat | 200 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
30 | Mánfa, Borostyán köz vezeték rekonstrukció | nem | Mánfa Önkormányzat | 1700 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
31 | Mánfa, kutak villamos, gépészeti és irányítástechnikai felújítása | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2500 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
32 | Mánfa, Klórozó berendezés felújítása | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 800 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
33 | Mecsekpölöske, acél házi bekötő vezetékek cseréje | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 1500 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
34 | Komló, Gesztenyési és Zobáki út ivóvízvezeték kiváltás 1300m | nem | Komló Önkormányzat | 18000 | Bérleti díj | 2019 | 2020 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
35 | Komló, Béke telep ivóvízvezeték rekonstrukció 400m | nem | Komló Önkormányzat | 10000 | Bérleti díj | 2019 | 2020 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
36 | Klórozó berendezések felújítása (II.Átemelő, Liget gépház) | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 1600 | Bérleti díj | 2019 | 2020 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
37 | Mánfa, NA 80 tűzcsap csere (Plébánia köz) | nem | Mánfa Önkormányzat | 250 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
38 | Magyarszék, Petőfi utca házi bekötő vezetékek cseréje | nem | Magyarszék Önkormányzat | 2500 | Bérleti díj | 2019 | 2021 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
39 | Komló, Víztorony tetőszigetelés rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 10000 | Bérleti díj | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
40 | Komló, Mecsekfalui út ivóvízvezeték rekonstrukció 700m | nem | Komló Önkormányzat | 9500 | Bérleti díj | 2020 | 2021 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
41 | Liget, Altalaj tűzcsapok cseréje 2 db (Kun B. és Hamberger utca) | nem | Liget Önkormányzat | 500 | Bérleti díj | 2022 | 2022 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
42 | Mánfa, Nyomásfokozók építészeti felújítása | nem | Mánfa Önkormányzat | 360 | Bérleti díj | 2022 | 2022 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
43 | Magyarhertelend, Nyomáscsökkentők felújítása, cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 750 | Bérleti díj | 2022 | 2023 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
44 | Liget, József A. utcai házi bekötő vezetékek cseréje (20 db) | nem | Liget Önkormányzat | 1000 | Bérleti díj | 2022 | 2024 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
45 | Mánfa, Kút és kezelő épületek építészeti felújítása | nem | Mánfa Önkormányzat | 750 | Bérleti díj | 2022 | 2024 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
46 | Mánfa, Vízmű objektumok épületeinek, felépítményeinek építészeti felújítása, védelem kiépítése | nem | Mánfa Önkormányzat | 1580 | Bérleti díj | 2022 | 2024 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
47 | Komló, Víztárolók gépészet- felújítása, szintvezérlések korszerűsítése, irányítástechnika és vízbiztonsági elemek kiépítése. | nem | Komló Önkormányzat | 22100 | Pályázat | 2022 | 2025 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
48 | Mánfa, Kútfejaknák gépészeti , építészeti felújítása, vízbázisvédelem | nem | Mánfa Önkormányzat | 1500 | Bérleti díj | 2022 | 2025 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
49 | Komló, Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 101000 | Pályázat | 2022 | 2030 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
50 | Komló, Elöregedett vezetékek cseréi | nem | Komló Önkormányzat | 505295 | Bérleti díj | 2022 | 2030 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
51 | Bodolyabér, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, felújítása | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 2000 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
52 | Bodolyabér, Vezeték szakaszok, bekötések, megfúrások cseréi | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 5000 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
53 | Liget, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, felújítása | nem | Liget Önkormányzat | 1000 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
54 | Liget, Vezeték szakaszok, bekötések cseréi | nem | Liget Önkormányzat | 1500 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
55 | Magyarhertelend, Vezeték cserék | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 3250 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
56 | Magyarhertelend, Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2000 | Bérleti díj | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
57 | Magyarhertelend, Vezeték cserék | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 16500 | Pályázat | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
58 | Magyarszék, Vezeték cserék | nem | Magyarszék Önkormányzat | 88000 | Pályázat | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
59 | Mánfa, Vezeték cserék | nem | Mánfa Önkormányzat | 45000 | Pályázat | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
60 | Mecsekpölöske, Vezeték cserék | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 11200 | Pályázat | 2022 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
61 | Mecsekpölöske, Vezeték cserék | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 2200 | Pályázat | 2029 | 2031 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
62 | Zobák 2500 m3 víztároló szigetelésének és gépészetének felújítása | nem | Komló Önkormányzat | 8500 | Bérleti díj | 2030 | 2030 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | Bérleti díj | 40770
II. ütem | Bérleti díj | 121310
III. ütem | Pályázat, bérleti díj
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód