## Beruházás
II-16 | Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra |  |  |  | BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-26408-1-001-01-01
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló Önkormányzat | 1000 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2 | Komló, Ellátatlan területek csatornázása | igen | Komló Önkormányzat | 193546 | KEHOP 2.2.1-14 | 2018 | 2018 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3 | Komló, Szennyvíztisztító telep szennyvízvonal korszerűsítése | nem | Komló Önkormányzat | 489180 | KEHOP 2.2.1-14 | 2018 | 2018 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4 | Komló, Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása | nem | Komló Önkormányzat | 2500 | Bérleti díj | 2018 | 2020 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5 | Komló Barnamezős rehabilitációs pályázat szennyvízcsatorna rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 5600 | TOP 2.1.1-15 | 2019 | 2019 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6 | Komló, Nagyrét utca szennyvíz elvezetésének kiépítése (1145 fm NA 200 PVC) | igen | Komló Önkormányzat | 31700 | TOP-1.1.1 | 2019 | 2019 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7 | Komló, Körtvélyes „Iparterület” szennyvízelvezetésének kiépítése | igen | Komló Önkormányzat | 31000 | TOP-1.1.1 | 2019 | 2019 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8 | Komló, Ipari út Pannon Volán szennyvíz elvezetése | igen | Komló Önkormányzat | 24130 | Bérleti díj | 2020 | 2020 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9 | Komló, Szennyvíztisztító telep iszapvonal korszerűsítése | nem | Komló Önkormányzat | 251800 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
| Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló forrás megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 684526 | Bérleti díj | 1800
|  | Pályázat | 682726
II. ütem | 94130 | Bérleti díj | 25830
|  | Pályázat | 68300
III. ütem | 251800 | Bérleti díj | 0
|  | Pályázat | előre nem látható
Note on C16: Tervezés alatt
Note on C17: Tervezés alatt