## Munkalap1
II-24 | Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra |  |  |  | FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | szennyvízelvezetés és tisztítás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-26408-2-007-00-00
Fontossági sorrend | megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 150 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | rövid | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Kistérségi szennyvíz átemelők szivattyú cserék | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 15000 | Bérleti díj | 2018 | 2027 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
3 | Bodolyabér, Hunyadi utcai átemelő (4/A) villamos és irányítástechnika | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 1133 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4 | Bodolyabér, Végátemelő (4) villamos és irányítástechnika | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5 | Liget, Végátemelő (6) villamos és irányítástechnika | nem | Liget Önkormányzat | 1734 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6 | Liget, Végátemelő (6) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Liget Önkormányzat | 4769 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7 | Magyarhertelend, Végátemelő (3) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2838 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8 | Barátúri átemelő (2/A) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1734 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9 | Magyarhertelend, Foci pályai átemelő (2/B) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2453 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10 | Magyarhertelend, Tábor utcai átemelő (2/C) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
11 | Magyarhertelend, Tábor utca végi átemelő (2/D) villamos és irányítástechnika | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 1556 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
12 | Magyarszék, Átemelők villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Magyarszék Önkormányzat | 4000 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
13 | Magyarszék, Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje | nem | Magyarszék Önkormányzat | 5000 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
14 | Mánfa szennyvízátemelők: villamos és irányítástechnikai felújítása (ultrahangos szintkapcsolás) | nem | Mánfa Önkormányzat | 7500 | Pályázat | 2023 | 2029 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
15 | Mánfa, Szennyvízátemelők gépészeti és technikai felújítása | nem | Mánfa Önkormányzat | 40220 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
16 | Mecsekpölöske, Végátemelő (1) villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 3747 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
17 | Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) villamos és irányítástechnikai felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 2765 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
18 | Mecsekpölöske, Végátemelő (1) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 13738 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
19 | Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) építészeti, gépészeti és technológiai berendezéseinek felújítása | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 10138 | Pályázat | 2023 | 2032 | hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
20 | Sikonda végátemelő (7) villamos és irányítástechnika | nem | Komló Önkormányzat | 2858 | Pályázat | 2024 | 2025 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
21 | Sikonda végátemelő (7) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Komló Önkormányzat | 15716 | Pályázat | 2024 | 2025 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
22 | Sikonda fecske közi átemelő (7/A) gépészeti és technológiai berendezések | nem | Komló Önkormányzat | 6233 | Pályázat | 2024 | 2025 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
23 | Sikonda Fecske közi átemelő (7/A) villamos és irányítástechnika | nem | Komló Önkormányzat | 1133 | Pályázat | 2024 | 2025 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
24 | Komló-Sikonda, A régi építésű, beton anyagú csatornaszakaszok cseréje, Fürdő utcától a 7 sz. végátemelőig, a Pihenő parki szakaszt is beleértve. | igen | Komló Önkormányzat | 70000 | Pályázat | 2030 | 2032 | Hosszú | bar: ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13 to ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
| Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló forrás megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 1650 | Bérleti díj | 0
|  | Pályázat | 0
II. ütem | 6000 | Bérleti díj | 0
|  | Pályázat | 0
III. ütem | 209877 | Bérleti díj | 15150
|  | Pályázat | előre nem látható