## 2016 Beruházási terv
II-1 | Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra |  |  |  | BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-26408-1-007-00-00
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | Ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid/ közép/ hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 1500 | Bérleti díj | 2018 | 2018 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2 | Komló zöld város pályázat ivóvízvezeték kiváltások (Petőfi tér és környéke) | igen | Komló Önkormányzat | 18500 | TOP 2.1.2-15 | 2018 | 2018 | Rövid | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3 | Komló, Nagyrét utca vízellátásának befejezése (621 Fm. DK 110 KPE vezeték építése) | igen | Komló Önkormányzat | 10100 | TOP 1.1.1-15 | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4 | Komló, Körtvélyes „Iparterület” vízellátásának kiépítése | igen (folyamatban) | Komló Önkormányzat | 24100 | TOP 1.1.1-15 | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5 | Komló barnamezős rehabilitációs pályázat ivóvízvezeték kiváltások | igen | Komló Önkormányzat | 8000 | TOP 2.1.1-15 | 2019 | 2019 | Közép | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6 | Kölyuk felszíni és barlangi vízkivétel biztosítása, K 3 kút felújítása, vízkezelés korszerűsítése, védőterület lehatárolásának megoldása, II. Átemelő nyomásfokozás átépítése és vezetékcserével a Budafai betáplálás biztosítása. | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 218042 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7 | Automatizálás, irányítástechnika korszerűsítése, vízbiztonság, vízkormányzás,víztermelés,vízkezelés és elosztás központi írányításának kiépítése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 246355 | Pályázat | 2023 | 2032 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8 | Ligeti vízbázis bővítése, új kutak fúrása, régiek felújítása, korszerűsítése, a megjelenő ammónia, vas, mangán miatt vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése | igen | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 177002 | Pályázat | 2030 | 2032 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9 | Mánfa vízbázis bővítése, új kutak fúrásával a régiek felújítása. Új vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése | igen | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 271061 | Pályázat | 2030 | 2032 | Hosszú | bar: Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10
11
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
| Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló forrás megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 20000 | Bérleti díj | 1500
|  | Pályázat | 18500
II. ütem | 42200 | Bérleti díj | 0
|  | Pályázat | 42200
III. ütem | 912460 | Bérleti díj | 0
|  | Pályázat | előre nem látható