## Munka3
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BARANYA-VÍZ Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-33923-1-007-01-10
Fontossági sorrend | Munka megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a munka | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 3000 | használati díj | 2023. január | 2023. december | x
2 | Csereköteles bekötési vízmérők anyagköltsége | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 13200 | használati díj | 2023. január | 2023. december | x
3 | Komló, Kossuth L. u. Színház előtt és a 48-as téren 130 fm NA 125 ac. vezeték rekonstrukció | nem | Komló Város Önkormányzat | 3500 | használati díj | 2023. augusztus | 2023. október | x
4 | Mánfa, M2 sz. kút villamosellátó kábel fektetése | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2200 | használati díj | 2024 | 2024 |  | x
5 | Mánfa, 17 sz. kutak trafóállomás felújítása, oszlopcsere | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2000 | használati díj | 2024 | 2024 |  | x
6 | Liget, 8 sz. kút trafóállomás felújkítása, oszlopcsere | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2000 | használati díj | 2024 | 2024 |  | x
7 | Mánfa, 9-9/A kutak villamos vezérlőszekrény felújítás | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 1000 | használati díj | 2024 | 2024 |  | x
8 | Csereköteles bekötési vízmérők anyagköltsége | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 7500 | használati díj | 2024 | 2024 |  | x
9 | Komló város ivóvízellátó rendszer és Budafa vízműtelep automatika korszerűsítése. | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 16000 | használati díj | 2025 | 2025 |  | x
10 | Liget, 6 sz. kút trafóállomás felújkítása, oszlopcsere | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2000 | használati díj | 2025 | 2025 |  | x
11 | Liget, 11 sz. kút trafóállomás felújkítása, oszlopcsere | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2000 | használati díj | 2025 | 2025 |  | x
12 | Komló, Kossuth L. u. nyomáscsökkentett II. zóna, ellátó NA 125 ac. vezeték cseréje II. ütem, 650m | nem | Komló Önkormányzat | 60000 | forráshiány | 2025 | 2025 |  | x
13 | Komló, Ipari út- Építők útja (MOM) ivóvízvezeték rekonstrukció 900fm | igen | Komló Önkormányzat | 23000 | használati díj | 2025 | 2025 |  | x
14 | Komló, Újtelep, Béketelep és belváros elöregedett azbesztcement anyagú vezetékek rekonstrukciója | nem | Komló Önkormányzat | 100000 | forráshiány | 2026 | 2026 |  | x
15 | Mánfa, Budafa 20 KV kapcsolótér áram és feszváltó cserék | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 4000 | használati díj | 2026 | 2026 |  | x
16 | Komló, Mecsekfalui út körtvélyesi DN200 és DN300 betáp vezetékek rekonstrukció 100 fm hosszban | nem | Komló Város Önkormányzat | 3500 | használati díj | 2026 | 2026 |  | x
17 | Komló, Újtelep NA 80 ac.vezeték rekonstrukció 1500 fm (Tavasz, Akácfa,Nyár utcák) | nem | Komló Város Önkormányzat | 20000 | használati díj | 2026 | 2027 |  | x
18 | Komló, Kossuth tartó- Gesztenyés NA 200 acél felújítása (cementálása), Újtelep tartó-Akácfa u. között 330 fm. | nem | Komló Város Önkormányzat | 5000 | használati díj | 2027 | 2027 |  | x
19 | Komló, Víztorony 200-as acél töltővezeték rekonstrukció 550 fm | nem | Komló Város Önkormányzat | 11000 | használati díj | 2027 | 2027 |  | x
20 | Komló, Vízválasztó-Czeti tározó összekötő NA 300 ac. vezeték cseréje DK 225 KPE csőre 500 fm. hosszúságban (KBSK-Petőfi tér között) | nem | Komló Város Önkormányzat | 20000 | használati díj | 2028 | 2028 |  |  | x
21 | Komló, Majális tér- József A. utca összekötő 200-as acél vezeték rekonstrukció 340 fm | nem | Komló Város Önkormányzat | 7000 | használati díj | 2028 | 2028 |  |  | x
22 | Magyarszék, Kossuth L u. 91. csőhíd kiváltása 24 m | nem | Magyarszék Önkormányzat | 500 | használati díj | 2029 | 2029 |  |  | x
23 | Komló, Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 5000 | használati díj | 2029 | 2029 |  |  | x
24 | Mánfa, kutak villamos felújítása | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2500 | használati díj | 2029 | 2029 |  |  | x
25 | Bodolyabér, 800 m NA 150 PVC cseréje DK110 KPE befűzéssel | nem | Komló, Bodolyabér, Liget,Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 12000 | használati díj | 2029 | 2029 |  |  | x
26 | Csereköteles bekötési vízmérők anyagköltsége | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 45000 | használati díj | 2029 | 2032 |  |  | x
27 | Mecsekpölöske, acél házi bekötő vezetékek cseréje | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 1500 | használati díj | 2031 | 2031 |  |  | x
28 | Liget, Patak feletti átvezetés cseréje meder alá süllyesztéssel (22 m) | nem | Liget Önkormányzat | 500 | használati díj | 2031 | 2031 |  |  | x
29 | Mánfa, Borostyán köz vezeték rekonstrukció | nem | Mánfa Önkormányzat | 1700 | használati díj | 2031 | 2031 |  |  | x
30 | Komló, Víztorony tetőszigetelés rekonstrukció | nem | Komló Önkormányzat | 10000 | használati díj | 2031 | 2031 |  |  | x
31 | Klórozó berendezések felújítása (II.Átemelő, Liget gépház) | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 1600 | használati díj | 2032 | 2032 |  |  | x
32 | Komló, Mecsekfalui út ivóvízvezeték rekonstrukció 700m | nem | Komló Önkormányzat | 9500 | használati díj | 2033 | 2033 |  |  | x
33 | Komló, Zobáki u. és Névtelen u. ivóvízvezeték kiváltás | nem | Komló Önkormányzat | 2000 | használati díj | 2033 | 2033 |  |  | x
34 | Budafa vízműtelep középfeszültségű villamos hálózatának és fogyasztásmérő helyének rekonstrukciója | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 3200 | használati díj | 2033 | 2033 |  |  | x
35 | Magyarszék, Petőfi utca házi bekötő vezetékek cseréje | nem | Magyarszék Önkormányzat | 2500 | használati díj | 2033 | 2033 |  |  | x
36 | Komló, Ősközségi tároló építészeti- és kerítés felújítás | nem | Komló Önkormányzat | 3000 | használati díj | 2034 | 2034 |  |  | x
37 | Magyarhertelend, NA 80 szakaszoló tolózárak cseréje (Kossuth , Petőfi, Váci és Ady E. utcákban) | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 800 | használati díj | 2034 | 2034 |  |  | x
38 | Magyarhertelend, Altalaj tűzcsap csere Barátúrban | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 300 | használati díj | 2034 | 2034 |  |  | x
39 | Magyarhertelend, Kossuth L u. 50 fm NA 80 ac. vezeték és a patak feletti átvezetés cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 700 | használati díj | 2034 | 2034 |  |  | x
40 | Komló, Gesztenyési út ivóvízvezeték kiváltás 1300m | nem | Komló Önkormányzat | 18000 | használati díj | 2034 | 2034 |  |  | x
41 | Komló, Bem u.- Bajcsy u.- Majális tér közötti 200-as acél vezeték rekonstrukció 565 fm | nem | Komló Önkormányzat | 11500 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
42 | Liget, Altalaj tűzcsapok cseréje 2 db (Kun B. és Hamberger utca) | nem | Liget Önkormányzat | 500 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
43 | Mánfa, Nyomásfokozók építészeti felújítása | nem | Mánfa Önkormányzat | 360 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
44 | Magyarhertelend, Nyomáscsökkentők felújítása, cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 750 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
45 | Liget, József A. utcai házi bekötő vezetékek cseréje (20 db) | nem | Liget Önkormányzat | 1000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
46 | Mánfa, kutak gépészeti felújítása | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 2000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
47 | Mánfa, kutak, felépítményeinél a védelem kiépítése (nyitásérzékelés) | nem | Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok | 1830 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
48 | Komló, Víztárolók gépészet- felújítása, szintvezérlések korszerűsítése, irányítástechnika és vízbiztonsági elemek kiépítése. | nem | Komló Önkormányzat | 22000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
49 | Komló, Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje | nem | Komló Önkormányzat | 110000 | forráshiány | 2034 | 2035 |  |  | x
50 | Komló, Elöregedett vezetékek cseréi | nem | Komló Önkormányzat | 460000 | forráshiány | 2034 | 2035 |  |  | x
51 | Bodolyabér, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, felújítása | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 2000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
52 | Bodolyabér, Vezeték szakaszok, bekötések, megfúrások cseréi | nem | Bodolyabér Önkormányzat | 5000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
53 | Liget, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, felújítása | nem | Liget Önkormányzat | 1000 | használati díj | 2035 | 2035 |  |  | x
54 | Liget, Vezeték szakaszok, bekötések cseréi | nem | Liget Önkormányzat | 1500 | használati díj | 2037 | 2037 |  |  | x
55 | Magyarhertelend, Vezeték cserék I.ütem | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 3250 | használati díj | 2037 | 2037 |  |  | x
56 | 2x300 vezeték cseréje 850m (útfelettitől-Hóvirág u.) | Igen | Komló Önkormányzat | 22000 | használati díj | 2037 | 2037 |  |  | x
57 | Magyarhertelend, Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 2000 | használati díj | 2037 | 2037 |  |  | x
58 | Magyarhertelend, Vezeték cserék II.ütem | nem | Magyarhertelend Önkormányzat | 16500 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
59 | Magyarszék, Vezeték cserék | nem | Magyarszék Önkormányzat | 88000 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
60 | Mánfa, Vezeték cserék | nem | Mánfa Önkormányzat | 45000 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
61 | Mecsekpölöske, Vezeték cserék | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 11200 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
62 | Mecsekpölöske, Vezeték cserék | nem | Mecsekpölöske Önkormányzat | 2200 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
63 | Zobák 2500 m3 víztároló szigetelésének és gépészetének felújítása | nem | Komló Önkormányzat | 8500 | forráshiány | 2037 | 2037 |  |  | x
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 19700 | 21000
II. ütem | 261200 | 113200
III. ütem | 965390 | 283000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni