## Záradék
A munka leírása:
Komló, Munkácsy utca ivóvízvezeték rekonstrukció
I. ütem körforgalomtól a Mecsekfalui útig 778 fm hosszban.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Betonpálya-burkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-0 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, Táblás dúcolattal | 2022.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1.2 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés, tervegyeztetések | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.11.3 | Ivóvízvezetékek nyomvonalának kitűzése | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.2 | Lefektetett ivóvízvezetékek bemérése, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, aktíválási anyag összeállítása | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-053-1.2 | Keresztező közművek kiváltása | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-053-31 | Szakfelügyeletek költségei | 40 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 1043.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 401.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 642.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 160.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 802.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 642.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 401.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-2.2.1 | Vasbeton tolózár akna elbontása, törmelék elszállítása | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-011-1.1 | Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 2,0 x 1,5 x 1,5mély | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-011-1.1-0000001 | Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 1,5 x 1,5 x 1,5mély | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-1.1-0000002 | Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 2,5 x 1,5 x 1,5mély | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-021-4.1.2 | 8. sz. tolózár akna vasbeton fedlap csere lebúvónyílással, fedlappal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-32.1.1-0236191 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom 110, CCP11 | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-001-32.1.3-0236193 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom 160, CCP16 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-007-5.3-0645256 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194 | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-002-3.2 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 80 ULTRA GRIP egyenes | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-002-3.2-0000011 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 80 lazakarima+hegtoldat | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-002-3.2-0013524 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 80 Öntöttvas karimás idom T DN 80/80 PN 16 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-002-3.3-0000001 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 ULTRA GRIP egyenes | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-002-3.3-0000002 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Hegtoldat+lazakarima | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54-002-3.3-0000003 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 FF idom l=300 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 54-002-3.3-0000004 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 QN idom | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 54-002-3.3-0000008 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100/100 TT kereszt idom | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-002-3.3-0000009 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 FF idom l=500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-002-3.3-0000010 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100/80 MULTI-JOINT MJ3107 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-002-3.3-0013526 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T DN 100/100 PN 16 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 54-002-3.5-0000005 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 150 hegtoldat+lazakarima | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 54-002-3.5-0000006 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 150/100 FFR | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-002-3.5-0000007 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 150 ULTRA GRIP egyenes | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 54-002-3.5-0013530 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 150 Öntöttvas karimás idom T DN 150/150 PN 16 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 54-005-5.1 | Ideiglenes vízellátáshoz szükséges repülővezeték kiépítése D40 KPE csőből, többszöri átszerelése csőkötésekkel, leágazásokkal együtt, kompletten | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-005-5.1-0133581 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 25 mm x 2,3 mm kék csík 200 m/tekercs, P02511VT | 810 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 54-005-5.2-0133613 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 90 mm x 5,4 mm kék csík 200 m/tekercs, P09017VT | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 54-005-5.3-0133614 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 110 mm x 6,6 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, P11017VT | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 54-005-5.5-0133617 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 160 mm x 9,5 mm kék csík 12 m/szál, P16017VS | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 54-005-6.1-0133702 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 25 mm, EZ025 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 54-005-6.1-0133752 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 90° könyök 25 mm, EK9025 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 54-005-6.1-0133792 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, egál 25 mm, ET025 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 54-005-6.1-0133833 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE elektrofúziós szűkítőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 32-25 mm, ES03225 | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 54-005-6.2-0133711 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90 mm, EZ090 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 54-005-6.3-0133712 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110 mm, EZ110 | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-005-6.3-0133759 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyök 110 mm, EK9110 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 54-005-6.3-0133777 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 45° könyök 110 mm, EK4110 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 54-005-6.3-0133799 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 110 mm, ET110 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 54-005-6.3-0133843 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós szűkítőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110- 90 mm, ES11090 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 54-005-6.3-0133976 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-32 mm, EMN11032 | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 54-005-6.5-0133715 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 54-005-6.5-0133761 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyök 160 mm, EK9160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 54-005-6.5-0133779 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 45° könyök 160 mm, EK4160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 54-006-2.2 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, 3/4" Hollandis-KPE gömbcsap | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54-006-2.2-0000001 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, 3/4" Hollandis-KM gömbcsap | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 54-006-3.2-0013556 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 80 hosszú tolózár + kerék | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 54-006-3.3-0013559 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 hosszú tolózár | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 54-006-3.3-0420004 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 hosszú tolózár + kerék | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 54-006-3.5-0000001 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 150 hosszú tolózár + kézikerék | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 54-009-1.1.4 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 54-009-1.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 54-009-1.2.2 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 54-011-0 | Nyomvonaljelző kábel fektetése, 1,5 mm MCU rézvezetékből műanyag csövek fölé | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 54-011-2 | Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos kötéséhez DN80 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 54-011-3 | Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos kötéséhez DN100 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 54-011-4 | Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos kötéséhez DN150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 54-016-0 | Kitámasztó beton vízmérő órák alá | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 778 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 54-016-8.1 | Ivóvíz mintavétel és vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-004-1.1-0130171 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban zúzottkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló | 23.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-3.2 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, betonágyazattal | 21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-001-5.2 | Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonágyazattal | 68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-4.1.2-0613678 | Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163 | 68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-8.1 | Térburkolat helyreállítása vezetékfektetés után, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben | 32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-2.2 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel | 34.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Betonpálya-burkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 64-001-2.2 | Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 11.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 64-001-4-0430020 | Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélkül C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,2 finomsági modulussal | 11.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-021-1 | Régi tűzcsapok elbontása | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-021-2 | Régi közkút elbontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-021-11.2-0420074 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Mohácsi Vasöntöde földfeletti tűzcsap 1,0 m, FF-100-00A | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-021-15 | Műanyag tűzcsap tábla elhelyezése tartóoszloppal együtt | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0